## sheet
MES固定参数字段 | [18 empty] | 对接软件动态参数字段
序号 | 测试通道 | 产品代码 | 测试工序编码 | 测试工序名称 | 检测日期 | 测试结果 | 保存时间 | sn | 子工单号 | 子sn | 员工工号 | 工位编码 | 工位名称 | 测试数据表名 | 测试次数 | 线体名称 | 工单号 | 业务工单号 | 实际光功率（dBm/uW）[txpower_real] | 消光比（dB）[er] | TDECQ[tdecq] | ea[ea] | bias[bias]
1 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 15:40:19 | C2603000640493 | C260300064F005-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | C260300064F005 |  | 2.028 | 5.476 | 1.970 | 1000 | 70.000
2 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 15:40:20 | C2603000640493 | C260300064F005-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | C260300064F005
3 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 15:40:21 | C2603000640493 | C260300064F005-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | C260300064F005
4 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 15:40:22 | C2603000640493 | C260300064F005-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | C260300064F005
5 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-20 | 不合格 | 2026-01-20 09:56:27 | C2603000640121 | C260300064-07 |  | C028 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | C260300064 |  | 0.544 | 6.017 | 1.270 | 1391 | 70.000
6 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-20 | 不合格 | 2026-01-20 09:56:29 | C2603000640121 | C260300064-07 |  | C028 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | C260300064 |  | 2.185 | 5.274 | 2.080 | 1000 | 70.000
7 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-20 | 不合格 | 2026-01-20 09:56:29 | C2603000640121 | C260300064-07 |  | C028 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | C260300064
8 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-20 | 不合格 | 2026-01-20 09:56:30 | C2603000640121 | C260300064-07 |  | C028 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | C260300064
9 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-25 | 不合格 | 2026-03-25 07:56:25 | 52610001190088 | 5261000119F002F001F001-01 |  | 5114 | WH2D2FL18P015 | L18模块测试54 | test_initial_data_400g | 17 | 400G&800G模块二线 | 5261000119F002F001F001 | 52610001 | 1.771 | 5.879 | 2.000 | 1000 | 70.000
10 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-25 | 不合格 | 2026-03-25 07:56:25 | 52610001190088 | 5261000119F002F001F001-01 |  | 5114 | WH2D2FL18P015 | L18模块测试54 | test_initial_data_400g | 17 | 400G&800G模块二线 | 5261000119F002F001F001 | 52610001
11 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-25 | 不合格 | 2026-03-25 07:56:26 | 52610001190088 | 5261000119F002F001F001-01 |  | 5114 | WH2D2FL18P015 | L18模块测试54 | test_initial_data_400g | 17 | 400G&800G模块二线 | 5261000119F002F001F001 | 52610001
12 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-25 | 不合格 | 2026-03-25 07:56:27 | 52610001190088 | 5261000119F002F001F001-01 |  | 5114 | WH2D2FL18P015 | L18模块测试54 | test_initial_data_400g | 17 | 400G&800G模块二线 | 5261000119F002F001F001 | 52610001
13 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-06 | 不合格 | 2026-03-06 05:14:06 | 52610001190057 | 5261000119-03 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 5261000119 | 52610001 | 0.368 | 4.892 | 1.720 | 1108 | 90.000
14 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-06 | 不合格 | 2026-03-06 05:14:06 | 52610001190057 | 5261000119-03 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 5261000119 | 52610001
15 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-06 | 不合格 | 2026-03-06 05:14:07 | 52610001190057 | 5261000119-03 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 5261000119 | 52610001
16 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-06 | 不合格 | 2026-03-06 05:14:07 | 52610001190057 | 5261000119-03 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 5261000119 | 52610001
17 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-25 | 不合格 | 2026-03-25 10:42:04 | 52610001190035 | 5261000119F001F001-01 |  | 5114 | WH2D2FL18P015 | L18模块测试54 | test_initial_data_400g | 10 | 400G&800G模块二线 | 5261000119F001F001 | 52610001 | 0.804 | 6.675 | 1.610 | 1217 | 70.000
18 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-25 | 不合格 | 2026-03-25 10:42:05 | 52610001190035 | 5261000119F001F001-01 |  | 5114 | WH2D2FL18P015 | L18模块测试54 | test_initial_data_400g | 10 | 400G&800G模块二线 | 5261000119F001F001 | 52610001 | 2.354 | 5.534 | 2.360 | 1000 | 70.000
19 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-25 | 不合格 | 2026-03-25 10:42:05 | 52610001190035 | 5261000119F001F001-01 |  | 5114 | WH2D2FL18P015 | L18模块测试54 | test_initial_data_400g | 10 | 400G&800G模块二线 | 5261000119F001F001 | 52610001
20 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-25 | 不合格 | 2026-03-25 10:42:06 | 52610001190035 | 5261000119F001F001-01 |  | 5114 | WH2D2FL18P015 | L18模块测试54 | test_initial_data_400g | 10 | 400G&800G模块二线 | 5261000119F001F001 | 52610001
21 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-26 | 不合格 | 2026-02-26 06:51:41 | 42606005100523 | 4260600510-27 |  | 5273 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 0.591 | 5.575 | 1.570 | 1217 | 70.000
22 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-26 | 不合格 | 2026-02-26 06:51:41 | 42606005100523 | 4260600510-27 |  | 5273 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 0.354 | 5.091 | 1.500 | 1221 | 90.000
23 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-26 | 不合格 | 2026-02-26 06:51:42 | 42606005100523 | 4260600510-27 |  | 5273 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005
24 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-26 | 不合格 | 2026-02-26 06:51:42 | 42606005100523 | 4260600510-27 |  | 5273 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005
25 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-25 | 不合格 | 2026-02-25 20:31:56 | 42606005100466 | 4260600510-24 |  | C102 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 1.063 | 5.752 | 1.160 | 1194 | 70.000
26 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-25 | 不合格 | 2026-02-25 20:31:56 | 42606005100466 | 4260600510-24 |  | C102 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 2.145 | 4.355 | 1.880 | 1995 | 70.000
27 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-25 | 不合格 | 2026-02-25 20:31:57 | 42606005100466 | 4260600510-24 |  | C102 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005
28 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-25 | 不合格 | 2026-02-25 20:31:57 | 42606005100466 | 4260600510-24 |  | C102 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005
29 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-20 | 不合格 | 2026-03-20 21:39:23 | 42606005100452 | 4260600510F005F001-01 |  | 5114 | WH2D2FL18P101 | L18模块测试69 | test_initial_data_400g | 10 | 400G&800G模块二线 | 4260600510F005F001 | 42606005 | 0.922 | 5.575 | 1.490 | 1279 | 70.000
30 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-20 | 不合格 | 2026-03-20 21:39:23 | 42606005100452 | 4260600510F005F001-01 |  | 5114 | WH2D2FL18P101 | L18模块测试69 | test_initial_data_400g | 10 | 400G&800G模块二线 | 4260600510F005F001 | 42606005 | 1.292 | 4.545 | 1.700 | 1165 | 90.000
31 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-20 | 不合格 | 2026-03-20 21:39:24 | 42606005100452 | 4260600510F005F001-01 |  | 5114 | WH2D2FL18P101 | L18模块测试69 | test_initial_data_400g | 10 | 400G&800G模块二线 | 4260600510F005F001 | 42606005
32 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-03-20 | 不合格 | 2026-03-20 21:39:25 | 42606005100452 | 4260600510F005F001-01 |  | 5114 | WH2D2FL18P101 | L18模块测试69 | test_initial_data_400g | 10 | 400G&800G模块二线 | 4260600510F005F001 | 42606005
33 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-25 | 不合格 | 2026-02-25 15:26:22 | 42606005100255 | 4260600510-13 |  | C102 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 1.634 | 5.675 | 1.500 | 1107 | 70.000
34 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-25 | 不合格 | 2026-02-25 15:26:22 | 42606005100255 | 4260600510-13 |  | C102 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 2.263 | 4.350 | 99100000000000005200000000000000000000.000 | 1056 | 60.000
35 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-25 | 不合格 | 2026-02-25 15:26:23 | 42606005100255 | 4260600510-13 |  | C102 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005
36 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-25 | 不合格 | 2026-02-25 15:26:23 | 42606005100255 | 4260600510-13 |  | C102 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005
37 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-24 | 不合格 | 2026-02-24 14:37:40 | 42606005100230 | 4260600510-12 |  | 5398 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 0.489 | 6.402 | 1.420 | 1409 | 70.000
38 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-24 | 不合格 | 2026-02-24 14:37:40 | 42606005100230 | 4260600510-12 |  | 5398 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 2.055 | 4.269 | 2.300 | 1995 | 70.000
39 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-24 | 不合格 | 2026-02-24 14:37:41 | 42606005100230 | 4260600510-12 |  | 5398 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005
40 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-24 | 不合格 | 2026-02-24 14:37:41 | 42606005100230 | 4260600510-12 |  | 5398 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005
41 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-12 | 不合格 | 2026-02-12 16:52:02 | 42606005100164 | 4260600510-09 |  | 5273 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 1.656 | 5.396 | 1.470 | 1281 | 70.000
42 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-12 | 不合格 | 2026-02-12 16:52:03 | 42606005100164 | 4260600510-09 |  | 5273 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 1.751 | 6.717 | 1.410 | 1344 | 60.354
43 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-12 | 不合格 | 2026-02-12 16:52:03 | 42606005100164 | 4260600510-09 |  | 5273 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 2.000 | 6.040 | 2.350 | 1373 | 64.703
44 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-12 | 不合格 | 2026-02-12 16:52:04 | 42606005100164 | 4260600510-09 |  | 5273 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 0.177 | 5.310 | 1.500 | 1067 | 90.000
45 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-11 | 不合格 | 2026-02-11 14:52:11 | 42606005100029 | 4260600510-02 |  | 5273 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 0.867 | 5.928 | 1.380 | 1236 | 70.000
46 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-11 | 不合格 | 2026-02-11 14:52:11 | 42606005100029 | 4260600510-02 |  | 5273 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005 | 1.206 | 4.530 | 1.950 | 1995 | 70.000
47 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-11 | 不合格 | 2026-02-11 14:52:12 | 42606005100029 | 4260600510-02 |  | 5273 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005
48 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-11 | 不合格 | 2026-02-11 14:52:13 | 42606005100029 | 4260600510-02 |  | 5273 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4260600510 | 42606005
49 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-31 | 不合格 | 2026-01-31 21:06:09 | 42601004080399 | 4260100408F009-01 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4260100408F009 | 42601004 | 0.739 | 5.446 | 1.200 | 1269 | 70.000
50 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-31 | 不合格 | 2026-01-31 21:06:10 | 42601004080399 | 4260100408F009-01 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4260100408F009 | 42601004 | 0.736 | 6.241 | 1.570 | 1250 | 70.000
51 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-31 | 不合格 | 2026-01-31 21:06:11 | 42601004080399 | 4260100408F009-01 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4260100408F009 | 42601004 | 2.262 | 4.440 | 2.010 | 1900 | 70.000
52 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-31 | 不合格 | 2026-01-31 21:06:12 | 42601004080399 | 4260100408F009-01 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4260100408F009 | 42601004
53 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-06 | 不合格 | 2026-01-06 07:41:21 | 42601004080088 | 4260100408-05 |  | C028 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4260100408 | 42601004
54 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-06 | 不合格 | 2026-01-06 07:41:22 | 42601004080088 | 4260100408-05 |  | C028 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4260100408 | 42601004
55 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-06 | 不合格 | 2026-01-06 07:41:22 | 42601004080088 | 4260100408-05 |  | C028 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4260100408 | 42601004
56 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-06 | 不合格 | 2026-01-06 07:41:23 | 42601004080088 | 4260100408-05 |  | C028 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4260100408 | 42601004
57 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-05 | 不合格 | 2026-01-05 19:31:27 | 42552024410478 | 4255202441-24 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255202441 | 42552024 | 0.910 | 6.463 | 1.510 | 1173 | 70.000
58 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-05 | 不合格 | 2026-01-05 19:31:28 | 42552024410478 | 4255202441-24 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255202441 | 42552024 | 1.057 | 4.474 | 1.610 | 1366 | 100.000
59 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-05 | 不合格 | 2026-01-05 19:31:28 | 42552024410478 | 4255202441-24 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255202441 | 42552024
60 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-05 | 不合格 | 2026-01-05 19:31:29 | 42552024410478 | 4255202441-24 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255202441 | 42552024
61 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-04 | 不合格 | 2026-01-04 16:14:44 | 42552024410302 | 4255202441-16 |  | C028 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4255202441 | 42552024 | 2.207 | 4.230 | 2.110 | 1207 | 70.000
62 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-04 | 不合格 | 2026-01-04 16:14:44 | 42552024410302 | 4255202441-16 |  | C028 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4255202441 | 42552024
63 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-04 | 不合格 | 2026-01-04 16:14:45 | 42552024410302 | 4255202441-16 |  | C028 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4255202441 | 42552024
64 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-04 | 不合格 | 2026-01-04 16:14:45 | 42552024410302 | 4255202441-16 |  | C028 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4255202441 | 42552024
65 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 21:25:05 | 42551017970056 | 4255101797F001F001-01 |  | Z901 | WH2D2FL18P090 | L18模块测试58 | test_initial_data_400g | 15 | 400G&800G模块二线 | 4255101797F001F001 | 42551017 | 1.775 | 5.635 | 1.540 | 1000 | 70.000
66 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 21:25:06 | 42551017970056 | 4255101797F001F001-01 |  | Z901 | WH2D2FL18P090 | L18模块测试58 | test_initial_data_400g | 15 | 400G&800G模块二线 | 4255101797F001F001 | 42551017
67 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 21:25:06 | 42551017970056 | 4255101797F001F001-01 |  | Z901 | WH2D2FL18P090 | L18模块测试58 | test_initial_data_400g | 15 | 400G&800G模块二线 | 4255101797F001F001 | 42551017
68 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 21:25:07 | 42551017970056 | 4255101797F001F001-01 |  | Z901 | WH2D2FL18P090 | L18模块测试58 | test_initial_data_400g | 15 | 400G&800G模块二线 | 4255101797F001F001 | 42551017
69 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-12 | 不合格 | 2026-01-12 23:22:59 | 42551016600052 | 4255101660F001-01 |  | C028 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 17 | 400G&800G模块二线 | 4255101660F001 | 42551016 | 2.439 | 5.807 | 2.160 | 1000 | 70.000
70 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-12 | 不合格 | 2026-01-12 23:23:00 | 42551016600052 | 4255101660F001-01 |  | C028 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 17 | 400G&800G模块二线 | 4255101660F001 | 42551016
71 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-12 | 不合格 | 2026-01-12 23:23:00 | 42551016600052 | 4255101660F001-01 |  | C028 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 17 | 400G&800G模块二线 | 4255101660F001 | 42551016
72 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-12 | 不合格 | 2026-01-12 23:23:01 | 42551016600052 | 4255101660F001-01 |  | C028 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 17 | 400G&800G模块二线 | 4255101660F001 | 42551016
73 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-15 | 不合格 | 2025-12-15 11:20:05 | 42550001220450 | 4255000122-23 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001 | 1.901 | 5.367 | 2.060 | 1000 | 70.000
74 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-15 | 不合格 | 2025-12-15 11:20:05 | 42550001220450 | 4255000122-23 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001
75 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-15 | 不合格 | 2025-12-15 11:20:06 | 42550001220450 | 4255000122-23 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001
76 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-15 | 不合格 | 2025-12-15 11:20:06 | 42550001220450 | 4255000122-23 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001
77 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-16 | 不合格 | 2025-12-16 01:49:06 | 42550001220366 | 4255000122-19 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001 | 2.093 | 5.343 | 1.960 | 1000 | 70.000
78 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-16 | 不合格 | 2025-12-16 01:49:07 | 42550001220366 | 4255000122-19 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001
79 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-16 | 不合格 | 2025-12-16 01:49:07 | 42550001220366 | 4255000122-19 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001
80 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-16 | 不合格 | 2025-12-16 01:49:08 | 42550001220366 | 4255000122-19 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001
81 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-11 | 不合格 | 2025-12-11 15:24:50 | 42550001220007 | 4255000122-01 |  | Z1061 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001 | 1.366 | 5.515 | 1.930 | 1000 | 70.000
82 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-11 | 不合格 | 2025-12-11 15:24:50 | 42550001220007 | 4255000122-01 |  | Z1061 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001
83 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-11 | 不合格 | 2025-12-11 15:24:51 | 42550001220007 | 4255000122-01 |  | Z1061 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001
84 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-11 | 不合格 | 2025-12-11 15:24:51 | 42550001220007 | 4255000122-01 |  | Z1061 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001
85 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-11 | 不合格 | 2025-12-11 14:51:44 | 42550001220001 | 4255000122-01 |  | Z1061 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001 | 1.465 | 5.347 | 1.680 | 1000 | 70.000
86 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-11 | 不合格 | 2025-12-11 14:51:45 | 42550001220001 | 4255000122-01 |  | Z1061 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001
87 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-11 | 不合格 | 2025-12-11 14:51:45 | 42550001220001 | 4255000122-01 |  | Z1061 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001
88 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-11 | 不合格 | 2025-12-11 14:51:46 | 42550001220001 | 4255000122-01 |  | Z1061 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4255000122 | 42550001
89 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-12 | 不合格 | 2025-12-12 23:10:55 | 42549059070948 | 4254905907-48 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.823 | 5.696 | 2.090 | 1000 | 70.000
90 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-12 | 不合格 | 2025-12-12 23:10:55 | 42549059070948 | 4254905907-48 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
91 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-12 | 不合格 | 2025-12-12 23:10:56 | 42549059070948 | 4254905907-48 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
92 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-12 | 不合格 | 2025-12-12 23:10:56 | 42549059070948 | 4254905907-48 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
93 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-12 | 不合格 | 2025-12-12 23:01:30 | 42549059070945 | 4254905907-48 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.546 | 6.003 | 1.240 | 1576 | 70.000
94 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-12 | 不合格 | 2025-12-12 23:01:30 | 42549059070945 | 4254905907-48 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 5.963 | 8999999999999999930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000 | 8999999999999999930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000 | 2500 | 70.000
95 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-12 | 不合格 | 2025-12-12 23:01:31 | 42549059070945 | 4254905907-48 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
96 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-12 | 不合格 | 2025-12-12 23:01:31 | 42549059070945 | 4254905907-48 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
97 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 09:35:46 | 42549059070819 | 4254905907-41 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 2.375 | 5.584 | 2.330 | 1000 | 70.000
98 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 09:35:46 | 42549059070819 | 4254905907-41 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
99 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 09:35:47 | 42549059070819 | 4254905907-41 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
100 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 09:35:47 | 42549059070819 | 4254905907-41 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
101 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-19 | 不合格 | 2025-12-19 15:32:02 | 42549059070812 | 4254905907F009-01 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4254905907F009 | 42549059 | 2.434 | 5.488 | 2.100 | 1000 | 70.000
102 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-19 | 不合格 | 2025-12-19 15:32:03 | 42549059070812 | 4254905907F009-01 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4254905907F009 | 42549059
103 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-19 | 不合格 | 2025-12-19 15:32:03 | 42549059070812 | 4254905907F009-01 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4254905907F009 | 42549059
104 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-19 | 不合格 | 2025-12-19 15:32:04 | 42549059070812 | 4254905907F009-01 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4254905907F009 | 42549059
105 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 09:43:36 | 42549059070804 | 4254905907-41 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 2.018 | 5.410 | 1.870 | 1000 | 70.000
106 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 09:43:37 | 42549059070804 | 4254905907-41 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
107 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 09:43:37 | 42549059070804 | 4254905907-41 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
108 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 09:43:38 | 42549059070804 | 4254905907-41 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
109 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 09:26:40 | 42549059070801 | 4254905907-41 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 2.199 | 5.631 | 1.760 | 1000 | 70.000
110 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 09:26:40 | 42549059070801 | 4254905907-41 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
111 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 09:26:41 | 42549059070801 | 4254905907-41 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
112 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 09:26:41 | 42549059070801 | 4254905907-41 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
113 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 06:46:44 | 42549059070800 | 4254905907-40 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.782 | 5.837 | 1.790 | 1000 | 70.000
114 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 06:46:44 | 42549059070800 | 4254905907-40 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
115 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 06:46:45 | 42549059070800 | 4254905907-40 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
116 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 06:46:45 | 42549059070800 | 4254905907-40 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
117 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 06:32:44 | 42549059070793 | 4254905907-40 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 2.077 | 5.393 | 1.630 | 1000 | 70.000
118 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 06:32:45 | 42549059070793 | 4254905907-40 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
119 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 06:32:45 | 42549059070793 | 4254905907-40 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
120 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-09 | 不合格 | 2025-12-09 06:32:46 | 42549059070793 | 4254905907-40 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
121 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-10 | 不合格 | 2025-12-10 05:11:37 | 42549059070743 | 4254905907-38 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.336 | 5.706 | 1.570 | 1000 | 70.000
122 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-10 | 不合格 | 2025-12-10 05:11:37 | 42549059070743 | 4254905907-38 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
123 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-10 | 不合格 | 2025-12-10 05:11:38 | 42549059070743 | 4254905907-38 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
124 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-10 | 不合格 | 2025-12-10 05:11:38 | 42549059070743 | 4254905907-38 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
125 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-10 | 不合格 | 2025-12-10 05:58:28 | 42549059070741 | 4254905907-38 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.165 | 5.517 | 2.120 | 1000 | 70.000
126 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-10 | 不合格 | 2025-12-10 05:58:29 | 42549059070741 | 4254905907-38 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
127 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-10 | 不合格 | 2025-12-10 05:58:29 | 42549059070741 | 4254905907-38 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
128 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-10 | 不合格 | 2025-12-10 05:58:30 | 42549059070741 | 4254905907-38 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
129 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-07 | 不合格 | 2025-12-07 07:32:08 | 42549059070683 | 4254905907-35 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
130 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-07 | 不合格 | 2025-12-07 07:32:09 | 42549059070683 | 4254905907-35 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
131 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-07 | 不合格 | 2025-12-07 07:32:09 | 42549059070683 | 4254905907-35 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
132 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-07 | 不合格 | 2025-12-07 07:32:10 | 42549059070683 | 4254905907-35 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
133 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-07 | 不合格 | 2025-12-07 13:58:06 | 42549059070564 | 4254905907-29 |  | 5240 | WH2D2FL18P037 | L18模块测试21 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.013 | 5.851 | 1.510 | 1396 | 70.000
134 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-07 | 不合格 | 2025-12-07 13:58:07 | 42549059070564 | 4254905907-29 |  | 5240 | WH2D2FL18P037 | L18模块测试21 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.002 | 6.183 | 1.330 | 1500 | 70.000
135 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-07 | 不合格 | 2025-12-07 13:58:07 | 42549059070564 | 4254905907-29 |  | 5240 | WH2D2FL18P037 | L18模块测试21 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 3.420 | 3.683 | 2.790 | 1000 | 70.000
136 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-07 | 不合格 | 2025-12-07 13:58:08 | 42549059070564 | 4254905907-29 |  | 5240 | WH2D2FL18P037 | L18模块测试21 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
137 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-07 | 不合格 | 2025-12-07 13:53:39 | 42549059070501 | 4254905907-26 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.092 | 6.662 | 1.040 | 1440 | 70.000
138 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-07 | 不合格 | 2025-12-07 13:53:40 | 42549059070501 | 4254905907-26 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.462 | 6.628 | 1.520 | 1474 | 70.000
139 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-07 | 不合格 | 2025-12-07 13:53:40 | 42549059070501 | 4254905907-26 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.249 | 6.933 | 1.030 | 1765 | 76.760
140 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-07 | 不合格 | 2025-12-07 13:53:41 | 42549059070501 | 4254905907-26 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 2.353 | 5.784 | 1.730 | 1000 | 70.000
141 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 01:37:57 | 42549059070428 | 4254905907-22 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 2.055 | 5.407 | 2.240 | 1000 | 70.000
142 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 01:37:57 | 42549059070428 | 4254905907-22 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
143 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 01:37:58 | 42549059070428 | 4254905907-22 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
144 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 01:37:58 | 42549059070428 | 4254905907-22 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
145 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-05 | 不合格 | 2025-12-05 22:28:46 | 42549059070364 | 4254905907-19 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.997 | 5.511 | 1.990 | 1000 | 70.000
146 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-05 | 不合格 | 2025-12-05 22:28:46 | 42549059070364 | 4254905907-19 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
147 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-05 | 不合格 | 2025-12-05 22:28:47 | 42549059070364 | 4254905907-19 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
148 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-05 | 不合格 | 2025-12-05 22:28:47 | 42549059070364 | 4254905907-19 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
149 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 08:09:44 | 42549059070270 | 4254905907-14 |  | 5240 | WH2D2FL18P037 | L18模块测试21 | test_initial_data_400g | 7 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 0.799 | 6.348 | 1.160 | 1500 | 75.859
150 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 08:09:45 | 42549059070270 | 4254905907-14 |  | 5240 | WH2D2FL18P037 | L18模块测试21 | test_initial_data_400g | 7 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 0.778 | 6.170 | 1.320 | 1500 | 75.814
151 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 08:09:45 | 42549059070270 | 4254905907-14 |  | 5240 | WH2D2FL18P037 | L18模块测试21 | test_initial_data_400g | 7 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 0.876 | 6.016 | 1.080 | 1836 | 94.464
152 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 08:09:46 | 42549059070270 | 4254905907-14 |  | 5240 | WH2D2FL18P037 | L18模块测试21 | test_initial_data_400g | 7 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.002 | 4.517 | 1.970 | 1000 | 70.000
153 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 14:51:58 | 42549059070235 | 4254905907-12 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.411 | 5.604 | 2.470 | 1000 | 70.000
154 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 14:51:58 | 42549059070235 | 4254905907-12 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
155 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 14:51:59 | 42549059070235 | 4254905907-12 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
156 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 14:51:59 | 42549059070235 | 4254905907-12 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
157 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 11:12:54 | 42549059070194 | 4254905907-10 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 6 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 0.038 | 6.473 | 1.240 | 1114 | 70.000
158 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 11:12:55 | 42549059070194 | 4254905907-10 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 6 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.488 | 4.139 | 1.850 | 1055 | 85.269
159 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 11:12:55 | 42549059070194 | 4254905907-10 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 6 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
160 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-06 | 不合格 | 2025-12-06 11:12:56 | 42549059070194 | 4254905907-10 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 6 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
161 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-05 | 不合格 | 2025-12-05 02:38:09 | 42549059070173 | 4254905907-09 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 0.360 | 6.305 | 1.420 | 1126 | 70.000
162 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-05 | 不合格 | 2025-12-05 02:38:10 | 42549059070173 | 4254905907-09 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 0.443 | 5.874 | 1.430 | 1546 | 76.106
163 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-05 | 不合格 | 2025-12-05 02:38:10 | 42549059070173 | 4254905907-09 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 1.803 | 3.926 | 1.780 | 1110 | 100.000
164 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-05 | 不合格 | 2025-12-05 02:38:11 | 42549059070173 | 4254905907-09 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
165 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-03 | 不合格 | 2025-12-03 23:31:49 | 42549059070088 | 4254905907-05 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059 | 0.160 | 5.543 | 1.350 | 1339 | 100.000
166 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-03 | 不合格 | 2025-12-03 23:31:50 | 42549059070088 | 4254905907-05 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
167 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-03 | 不合格 | 2025-12-03 23:31:50 | 42549059070088 | 4254905907-05 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
168 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-03 | 不合格 | 2025-12-03 23:31:51 | 42549059070088 | 4254905907-05 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254905907 | 42549059
169 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-02 | 不合格 | 2025-12-02 23:02:17 | 42548053420488 | 4254805342-25 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254805342 | 42548053 | 0.370 | 5.829 | 1.430 | 1465 | 75.112
170 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-02 | 不合格 | 2025-12-02 23:02:18 | 42548053420488 | 4254805342-25 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254805342 | 42548053 | 0.781 | 4.860 | 1.370 | 1497 | 100.000
171 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-02 | 不合格 | 2025-12-02 23:02:19 | 42548053420488 | 4254805342-25 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254805342 | 42548053
172 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-02 | 不合格 | 2025-12-02 23:02:20 | 42548053420488 | 4254805342-25 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254805342 | 42548053
173 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-02 | 不合格 | 2025-12-02 09:03:47 | 42548053420312 | 4254805342-16 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254805342 | 42548053 | 0.662 | 5.341 | 1.270 | 1174 | 87.279
174 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-02 | 不合格 | 2025-12-02 09:03:48 | 42548053420312 | 4254805342-16 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254805342 | 42548053 | 1.405 | 3.861 | 1.470 | 1321 | 100.000
175 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-02 | 不合格 | 2025-12-02 09:03:48 | 42548053420312 | 4254805342-16 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254805342 | 42548053
176 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-02 | 不合格 | 2025-12-02 09:03:49 | 42548053420312 | 4254805342-16 |  | 5222 | WH2D2FL18P031 | L18模块测试15 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254805342 | 42548053
177 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-29 | 不合格 | 2025-11-29 22:31:05 | 42548053420264 | 4254805342-14 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254805342 | 42548053 | 0.346 | 6.710 | 1.190 | 1482 | 98.588
178 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-29 | 不合格 | 2025-11-29 22:31:06 | 42548053420264 | 4254805342-14 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254805342 | 42548053 | 0.470 | 5.367 | 1.500 | 1352 | 100.000
179 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-29 | 不合格 | 2025-11-29 22:31:06 | 42548053420264 | 4254805342-14 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254805342 | 42548053
180 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-29 | 不合格 | 2025-11-29 22:31:07 | 42548053420264 | 4254805342-14 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254805342 | 42548053
181 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-21 | 不合格 | 2025-12-21 02:17:36 | 42548053420108 | 4254805342F01F01-01 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 10 | 400G&800G模块二线 | 4254805342F01F01 | 42548053 | 0.825 | 6.267 | 1.300 | 1500 | 70.000
182 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-21 | 不合格 | 2025-12-21 02:17:37 | 42548053420108 | 4254805342F01F01-01 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 10 | 400G&800G模块二线 | 4254805342F01F01 | 42548053 | 0.164 | 6.386 | 1.350 | 1469 | 70.000
183 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-21 | 不合格 | 2025-12-21 02:17:38 | 42548053420108 | 4254805342F01F01-01 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 10 | 400G&800G模块二线 | 4254805342F01F01 | 42548053 | 1.493 | 5.192 | 1.210 | 1633 | 70.000
184 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-12-21 | 不合格 | 2025-12-21 02:17:38 | 42548053420108 | 4254805342F01F01-01 |  | Z979 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 10 | 400G&800G模块二线 | 4254805342F01F01 | 42548053 | 2.447 | 5.694 | 2.520 | 1000 | 70.000
185 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-27 | 不合格 | 2025-11-27 03:56:40 | 42547041570678 | 4254704157-34 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254704157 | 42547041 | 0.712 | 6.014 | 1.220 | 1493 | 70.000
186 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-27 | 不合格 | 2025-11-27 03:56:40 | 42547041570678 | 4254704157-34 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254704157 | 42547041 | 0.896 | 5.374 | 1.480 | 1477 | 70.000
187 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-27 | 不合格 | 2025-11-27 03:56:41 | 42547041570678 | 4254704157-34 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254704157 | 42547041 | 0.387 | 4.448 | 1.960 | 1342 | 100.000
188 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-27 | 不合格 | 2025-11-27 03:56:41 | 42547041570678 | 4254704157-34 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254704157 | 42547041
189 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-26 | 不合格 | 2025-11-26 14:05:47 | 42547041570419 | 4254704157-21 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704157 | 42547041
190 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-26 | 不合格 | 2025-11-26 14:05:48 | 42547041570419 | 4254704157-21 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704157 | 42547041
191 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-26 | 不合格 | 2025-11-26 14:05:48 | 42547041570419 | 4254704157-21 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704157 | 42547041
192 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-26 | 不合格 | 2025-11-26 14:05:49 | 42547041570419 | 4254704157-21 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704157 | 42547041
193 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-24 | 不合格 | 2025-11-24 22:27:04 | 42547041570314 | 4254704157-16 |  | 5222 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254704157 | 42547041
194 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-24 | 不合格 | 2025-11-24 22:27:05 | 42547041570314 | 4254704157-16 |  | 5222 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254704157 | 42547041
195 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-24 | 不合格 | 2025-11-24 22:27:05 | 42547041570314 | 4254704157-16 |  | 5222 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254704157 | 42547041
196 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-24 | 不合格 | 2025-11-24 22:27:06 | 42547041570314 | 4254704157-16 |  | 5222 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 4254704157 | 42547041
197 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-25 | 不合格 | 2025-11-25 02:57:16 | 42547040140158 | 4254704014-08 |  | 5222 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
198 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-25 | 不合格 | 2025-11-25 02:57:16 | 42547040140158 | 4254704014-08 |  | 5222 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
199 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-25 | 不合格 | 2025-11-25 02:57:17 | 42547040140158 | 4254704014-08 |  | 5222 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
200 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2025-11-25 | 不合格 | 2025-11-25 02:57:17 | 42547040140158 | 4254704014-08 |  | 5222 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
201 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-21 | 不合格 | 2025-11-21 13:15:30 | 42547040140134 | 4254704014-07 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040 | -11.611 | 8999999999999999930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000 | 8999999999999999930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000 | 2302 | 60.000
202 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-21 | 不合格 | 2025-11-21 13:15:31 | 42547040140134 | 4254704014-07 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
203 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-21 | 不合格 | 2025-11-21 13:15:31 | 42547040140134 | 4254704014-07 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
204 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-21 | 不合格 | 2025-11-21 13:15:32 | 42547040140134 | 4254704014-07 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
205 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-21 | 不合格 | 2025-11-21 13:32:51 | 42547040140130 | 4254704014-07 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040 | -12.300 | 8999999999999999930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000 | 8999999999999999930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000 | 2257 | 60.000
206 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-21 | 不合格 | 2025-11-21 13:32:51 | 42547040140130 | 4254704014-07 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
207 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-21 | 不合格 | 2025-11-21 13:32:52 | 42547040140130 | 4254704014-07 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
208 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-21 | 不合格 | 2025-11-21 13:32:52 | 42547040140130 | 4254704014-07 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
209 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-22 | 不合格 | 2025-11-22 04:09:23 | 42547040140090 | 4254704014-05 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040 | 0.885 | 4.428 | 1.120 | 1797 | 100.000
210 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-22 | 不合格 | 2025-11-22 04:09:23 | 42547040140090 | 4254704014-05 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
211 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-22 | 不合格 | 2025-11-22 04:09:24 | 42547040140090 | 4254704014-05 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
212 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-22 | 不合格 | 2025-11-22 04:09:24 | 42547040140090 | 4254704014-05 |  | 5222 | WH2D2FL18P017 | L18模块测试01 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
213 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-21 | 不合格 | 2025-11-21 08:08:45 | 42547040140080 | 4254704014-04 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040 | -12.113 | 8999999999999999930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000 | 8999999999999999930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000 | 2402 | 100.000
214 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-21 | 不合格 | 2025-11-21 08:08:45 | 42547040140080 | 4254704014-04 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
215 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-21 | 不合格 | 2025-11-21 08:08:46 | 42547040140080 | 4254704014-04 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
216 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-21 | 不合格 | 2025-11-21 08:08:46 | 42547040140080 | 4254704014-04 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
217 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-22 | 不合格 | 2025-11-22 05:48:18 | 42547040140023 | 4254704014-02 |  | 5222 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040 | -9.260 | 8999999999999999930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000 | 8999999999999999930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000 | 2150 | 60.000
218 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-22 | 不合格 | 2025-11-22 05:48:19 | 42547040140023 | 4254704014-02 |  | 5222 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
219 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-22 | 不合格 | 2025-11-22 05:48:19 | 42547040140023 | 4254704014-02 |  | 5222 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
220 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-22 | 不合格 | 2025-11-22 05:48:20 | 42547040140023 | 4254704014-02 |  | 5222 | WH2D2FL18P019 | L18模块测试03 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 4254704014 | 42547040
221 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-20 | 不合格 | 2025-11-20 13:33:18 | 42546031820145 | 4254603182F01-01 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 6 | 400G&800G模块二线 | 4254603182F01 | 42546031 | 1.241 | 5.649 | 99100000000000005200000000000000000000.000 | 1800 | 70.000
222 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-20 | 不合格 | 2025-11-20 13:33:19 | 42546031820145 | 4254603182F01-01 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 6 | 400G&800G模块二线 | 4254603182F01 | 42546031
223 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-20 | 不合格 | 2025-11-20 13:33:20 | 42546031820145 | 4254603182F01-01 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 6 | 400G&800G模块二线 | 4254603182F01 | 42546031
224 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Init test | 2025-11-20 | 不合格 | 2025-11-20 13:33:20 | 42546031820145 | 4254603182F01-01 |  | 5222 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 6 | 400G&800G模块二线 | 4254603182F01 | 42546031
225 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-08 | 不合格 | 2026-02-08 13:35:31 | 22603001450669 | 2260300145-34 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 1.536 | 6.369 | 99100000000000005200000000000000000000.000 | 1275 | 70.000
226 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-08 | 不合格 | 2026-02-08 13:35:31 | 22603001450669 | 2260300145-34 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
227 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-08 | 不合格 | 2026-02-08 13:35:32 | 22603001450669 | 2260300145-34 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
228 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-08 | 不合格 | 2026-02-08 13:35:32 | 22603001450669 | 2260300145-34 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
229 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-20 | 不合格 | 2026-01-20 19:25:17 | 22603001450381 | 2260300145-20 |  | C028 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 1.142 | 6.377 | 1.460 | 1338 | 70.000
230 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-20 | 不合格 | 2026-01-20 19:25:18 | 22603001450381 | 2260300145-20 |  | C028 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 2.023 | 5.578 | 1.770 | 1478 | 70.000
231 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-20 | 不合格 | 2026-01-20 19:25:19 | 22603001450381 | 2260300145-20 |  | C028 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 2.685 | 5.470 | 2.450 | 1000 | 70.000
232 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-20 | 不合格 | 2026-01-20 19:25:19 | 22603001450381 | 2260300145-20 |  | C028 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
233 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 21:12:19 | 22603001450378 | 2260300145F003-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260300145F003 | 22603001 | 0.580 | 6.445 | 1.340 | 1228 | 70.000
234 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 21:12:20 | 22603001450378 | 2260300145F003-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260300145F003 | 22603001 | 2.408 | 6.010 | 2.590 | 1000 | 70.000
235 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 21:12:20 | 22603001450378 | 2260300145F003-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260300145F003 | 22603001
236 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 21:12:21 | 22603001450378 | 2260300145F003-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260300145F003 | 22603001
237 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 20:56:30 | 22603001450365 | 2260300145F003-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145F003 | 22603001 | 1.248 | 5.421 | 1.360 | 1372 | 70.000
238 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 20:56:31 | 22603001450365 | 2260300145F003-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145F003 | 22603001 | 1.161 | 5.689 | 2.610 | 1000 | 70.000
239 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 20:56:31 | 22603001450365 | 2260300145F003-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145F003 | 22603001
240 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 20:56:32 | 22603001450365 | 2260300145F003-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145F003 | 22603001
241 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 12:54:38 | 22603001450363 | 2260300145F005-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 2260300145F005 | 22603001 | 0.561 | 6.607 | 1.270 | 1238 | 70.000
242 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 12:54:39 | 22603001450363 | 2260300145F005-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 2260300145F005 | 22603001 | 1.796 | 5.747 | 2.090 | 1000 | 70.000
243 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 12:54:40 | 22603001450363 | 2260300145F005-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 2260300145F005 | 22603001
244 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-01 | 不合格 | 2026-02-01 12:54:40 | 22603001450363 | 2260300145F005-01 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 2260300145F005 | 22603001
245 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-22 | 不合格 | 2026-01-22 16:22:58 | 22603001450357 | 2260300145-18 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | -0.973 | 3.918 | 1.870 | 1060 | 60.000
246 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-22 | 不合格 | 2026-01-22 16:22:59 | 22603001450357 | 2260300145-18 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
247 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-22 | 不合格 | 2026-01-22 16:22:59 | 22603001450357 | 2260300145-18 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
248 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-22 | 不合格 | 2026-01-22 16:23:00 | 22603001450357 | 2260300145-18 |  | Z900 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
249 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-23 | 不合格 | 2026-01-23 05:04:49 | 22603001450179 | 2260300145-09 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 1.168 | 6.301 | 1.490 | 1244 | 70.000
250 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-23 | 不合格 | 2026-01-23 05:04:50 | 22603001450179 | 2260300145-09 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 1.276 | 4.358 | 2.350 | 1850 | 70.000
251 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-23 | 不合格 | 2026-01-23 05:04:50 | 22603001450179 | 2260300145-09 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
252 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-23 | 不合格 | 2026-01-23 05:04:51 | 22603001450179 | 2260300145-09 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
253 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-23 | 不合格 | 2026-01-23 08:57:54 | 22603001450169 | 2260300145-09 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 1.265 | 6.026 | 1.440 | 1262 | 70.000
254 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-23 | 不合格 | 2026-01-23 08:57:54 | 22603001450169 | 2260300145-09 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 2.337 | 4.468 | 2.140 | 1850 | 70.000
255 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-23 | 不合格 | 2026-01-23 08:57:55 | 22603001450169 | 2260300145-09 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
256 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-23 | 不合格 | 2026-01-23 08:57:56 | 22603001450169 | 2260300145-09 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
257 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:22:29 | 22603001450039 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 1.444 | 5.666 | 1.590 | 1252 | 70.000
258 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:22:30 | 22603001450039 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 2.526 | 4.018 | 2.480 | 1900 | 70.000
259 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:22:30 | 22603001450039 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
260 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:22:31 | 22603001450039 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
261 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:31:47 | 22603001450038 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 0.768 | 5.832 | 1.270 | 1271 | 70.000
262 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:31:48 | 22603001450038 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 1.939 | 4.222 | 2.620 | 1900 | 70.000
263 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:31:49 | 22603001450038 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
264 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:31:49 | 22603001450038 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
265 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:40:11 | 22603001450033 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 1.478 | 5.672 | 1.360 | 1252 | 70.000
266 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:40:11 | 22603001450033 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 2.481 | 4.379 | 2.580 | 1900 | 70.000
267 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:40:12 | 22603001450033 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
268 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:40:13 | 22603001450033 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
269 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:13:57 | 22603001450032 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 1.874 | 5.787 | 1.450 | 1268 | 70.000
270 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:13:58 | 22603001450032 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001 | 2.720 | 4.235 | 2.700 | 1900 | 70.000
271 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:13:58 | 22603001450032 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
272 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-02-06 | 不合格 | 2026-02-06 13:13:59 | 22603001450032 | 2260300145-02 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260300145 | 22603001
273 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-12 | 不合格 | 2026-01-12 14:00:18 | 22602001560459 | 2260200156-23 |  | 5240 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | -0.341 | 8999999999999999930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000 | 8999999999999999930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000 | 1143 | 71.234
274 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-12 | 不合格 | 2026-01-12 14:00:18 | 22602001560459 | 2260200156-23 |  | 5240 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001
275 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-12 | 不合格 | 2026-01-12 14:00:19 | 22602001560459 | 2260200156-23 |  | 5240 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001
276 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-12 | 不合格 | 2026-01-12 14:00:19 | 22602001560459 | 2260200156-23 |  | 5240 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001
277 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-12 | 不合格 | 2026-01-12 11:22:36 | 22602001560441 | 2260200156-23 |  | 5240 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | 1.189 | 6.566 | 1.210 | 1293 | 70.000
278 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-12 | 不合格 | 2026-01-12 11:22:36 | 22602001560441 | 2260200156-23 |  | 5240 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | 3.307 | 3.514 | 2.740 | 1058 | 70.000
279 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-12 | 不合格 | 2026-01-12 11:22:37 | 22602001560441 | 2260200156-23 |  | 5240 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001
280 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-12 | 不合格 | 2026-01-12 11:22:37 | 22602001560441 | 2260200156-23 |  | 5240 | WH2D2FL18P089 | L18模块测试57 | test_initial_data_400g | 1 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001
281 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-13 | 不合格 | 2026-01-13 16:45:45 | 22602001560396 | 2260200156-20 |  | Z610 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | 1.291 | 6.045 | 1.350 | 1329 | 70.000
282 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-13 | 不合格 | 2026-01-13 16:45:46 | 22602001560396 | 2260200156-20 |  | Z610 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | 1.067 | 6.031 | 1.550 | 1147 | 70.000
283 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-13 | 不合格 | 2026-01-13 16:45:47 | 22602001560396 | 2260200156-20 |  | Z610 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | 2.395 | 4.504 | 2.290 | 1856 | 70.000
284 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-13 | 不合格 | 2026-01-13 16:45:47 | 22602001560396 | 2260200156-20 |  | Z610 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001
285 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-13 | 不合格 | 2026-01-13 17:06:23 | 22602001560395 | 2260200156-20 |  | Z610 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | 1.011 | 6.170 | 1.400 | 1376 | 70.000
286 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-13 | 不合格 | 2026-01-13 17:06:24 | 22602001560395 | 2260200156-20 |  | Z610 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | 0.937 | 6.456 | 1.790 | 1209 | 70.000
287 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-13 | 不合格 | 2026-01-13 17:06:24 | 22602001560395 | 2260200156-20 |  | Z610 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | 2.585 | 4.649 | 2.580 | 1856 | 70.000
288 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-13 | 不合格 | 2026-01-13 17:06:25 | 22602001560395 | 2260200156-20 |  | Z610 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001
289 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-13 | 不合格 | 2026-01-13 16:56:22 | 22602001560394 | 2260200156-20 |  | Z610 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | 1.126 | 6.847 | 1.570 | 1325 | 70.000
290 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-13 | 不合格 | 2026-01-13 16:56:23 | 22602001560394 | 2260200156-20 |  | Z610 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | 0.829 | 5.900 | 1.820 | 1287 | 77.322
291 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-13 | 不合格 | 2026-01-13 16:56:24 | 22602001560394 | 2260200156-20 |  | Z610 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | 1.586 | 4.644 | 2.260 | 1856 | 70.000
292 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-13 | 不合格 | 2026-01-13 16:56:24 | 22602001560394 | 2260200156-20 |  | Z610 | WH2D2FL18P043 | L18模块测试50 | test_initial_data_400g | 3 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001
293 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-31 | 不合格 | 2026-01-31 16:41:22 | 22602001560363 | 2260200156F004-01 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 2260200156F004 | 22602001 | 0.954 | 5.790 | 1.250 | 1343 | 70.000
294 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-31 | 不合格 | 2026-01-31 16:41:23 | 22602001560363 | 2260200156F004-01 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 2260200156F004 | 22602001 | 1.165 | 6.413 | 1.770 | 1494 | 70.000
295 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-31 | 不合格 | 2026-01-31 16:41:23 | 22602001560363 | 2260200156F004-01 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 2260200156F004 | 22602001 | 3.061 | 4.219 | 2.130 | 1900 | 70.000
296 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-31 | 不合格 | 2026-01-31 16:41:24 | 22602001560363 | 2260200156F004-01 |  | Z901 | WH2D2FL18P093 | L18模块测试61 | test_initial_data_400g | 5 | 400G&800G模块二线 | 2260200156F004 | 22602001
297 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-11 | 不合格 | 2026-01-11 04:11:24 | 22602001560310 | 2260200156-16 |  | 5240 | WH2D2FL18P090 | L18模块测试58 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | 0.017 | 5.461 | 1.340 | 1146 | 100.000
298 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-11 | 不合格 | 2026-01-11 04:11:25 | 22602001560310 | 2260200156-16 |  | 5240 | WH2D2FL18P090 | L18模块测试58 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001
299 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-11 | 不合格 | 2026-01-11 04:11:25 | 22602001560310 | 2260200156-16 |  | 5240 | WH2D2FL18P090 | L18模块测试58 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001
300 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-11 | 不合格 | 2026-01-11 04:11:26 | 22602001560310 | 2260200156-16 |  | 5240 | WH2D2FL18P090 | L18模块测试58 | test_initial_data_400g | 4 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001
301 | 0_1_0 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-10 | 不合格 | 2026-01-10 16:18:02 | 22602001560232 | 2260200156-12 |  | 5240 | WH2D2FL18P090 | L18模块测试58 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001 | -3.189 | 3.599 | 2.880 | 1000 | 60.000
302 | 0_1_1 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-10 | 不合格 | 2026-01-10 16:18:02 | 22602001560232 | 2260200156-12 |  | 5240 | WH2D2FL18P090 | L18模块测试58 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001
303 | 0_1_2 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-10 | 不合格 | 2026-01-10 16:18:03 | 22602001560232 | 2260200156-12 |  | 5240 | WH2D2FL18P090 | L18模块测试58 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001
304 | 0_1_3 | 90005206-S | PT011 | 初测*Initial test | 2026-01-10 | 不合格 | 2026-01-10 16:18:03 | 22602001560232 | 2260200156-12 |  | 5240 | WH2D2FL18P090 | L18模块测试58 | test_initial_data_400g | 2 | 400G&800G模块二线 | 2260200156 | 22602001